## UPS MIR11
| Артикул | Описание
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ Mirotek M11
Базовая информация о серии:
| Тип: | On-Line (двойного преобразования)
| Кол-во фаз вход/выход: | 1 / 1 (однофазный)
| Форм-фактор: | T - Tower (установка на пол) / RT - Rack/Tower (универсальный)
| Цвет: | Черный
| Коммуникации: | LCD-дисплей, разъем для платы расширения, RS232, USB-порт, EPO
| Подключение: | выходные разъемы IEC C13 + IEC C19 / клеммная колодка / параллельная работа (в зависимости от модели)
| Комплектация: | ИБП Mirotek M11, кабель питания, руководство пользователя
| Гарантия: | 1 год
ИБП форм-фактор Tower с встроенными АКБ
1000716791 | M11T-01K5Y | ИБП Mirotek M11T двойного преобразования. Мощность 1кВА/0.9кВт, Tower форм-фактор, ШхГхВ: 144х353х222мм, LCD-дисплей, RS232, USB, EPO, слот для карты расширения, фильтрация RJ11-RJ45, встроенная батарея 3х12В*7Ач 5-ти летняя, вход: IEC C14, выход: 6шт. IEC C13
1000716792 | M11T-02K5Y | ИБП Mirotek M11T двойного преобразования. Мощность 2кВА/1.8кВт, Tower форм-фактор, ШхГхВ: 190х374х336мм, LCD-дисплей, RS232, USB, EPO, слот для карты расширения, фильтрация RJ11-RJ45, встроенная батарея 6х12В*7Ач 5-ти летняя, вход: IEC C20, выход: 6шт. IEC C13
1000716793 | M11T-03K5Y | ИБП Mirotek M11T двойного преобразования. Мощность 3кВА/2.7кВт, Tower форм-фактор, ШхГхВ: 190х426х336мм, LCD-дисплей, RS232, USB, EPO, слот для карты расширения, фильтрация RJ11-RJ45, встроенная батарея 8х12В*7Ач 5-ти летняя, вход: IEC C20, выход: 6шт. IEC C13 + 1шт. IEC C19
1000716794 | M11T-06K5Y | ИБП Mirotek M11T двойного преобразования. Мощность 6кВА/6кВт, Tower форм-фактор, LCD-дисплей, RS232, USB, EPO, Parallel port, слот для карты расширения, встроенная батарея 16х12В*7Ач 5-ти летняя, вход/выход: клеммная колодка
1000716796 | M11T-10K5Y | ИБП Mirotek M11T двойного преобразования. Мощность 10кВА/10кВт, Tower форм-фактор, LCD-дисплей, RS232, USB, EPO, Parallel port, слот для карты расширения, встроенная батарея 16х12В*9Ач 5-ти летняя, вход/выход: клеммная колодка
ИБП форм-фактор RT с встроенными АКБ
1000716797 | M11RT-01K2U5Y | ИБП Mirotek M11RT двойного преобразования. Мощность 1кВА/0.9кВт, универсальный Rack/Tower форм-фактор, высота 2U, поворотный LCD-дисплей, RS232, USB, EPO, слот для карты расширения, фильтрация RJ11-RJ45, встроенная батарея 3х12В*7Ач 5-ти летняя, вход: IEC C14, выход: 6шт. IEC C13
1000716798 | M11RT-02K4U5Y | ИБП Mirotek M11RT двойного преобразования. Мощность 2кВА/1.8кВт, универсальный Rack/Tower форм-фактор, высота 4U, поворотный LCD-дисплей, RS232, USB, EPO, слот для карты расширения, фильтрация RJ11-RJ45, встроенная батарея 6х12В*7Ач 5-ти летняя, вход: IEC C20, выход: 6шт. IEC C13
1000716799 | M11RT-03K4U5Y | ИБП Mirotek M11RT двойного преобразования. Мощность 3кВА/2.7кВт, универсальный Rack/Tower форм-фактор, высота 4U, поворотный LCD-дисплей, RS232, USB, EPO, слот для карты расширения, фильтрация RJ11-RJ45, встроенная батарея 8х12В*7Ач 5-ти летняя, вход: IEC C20, выход: 6шт. IEC C13 + 1шт. IEC C19
1000716801 | M11RT-06K4U5Y | ИБП Mirotek M11RT двойного преобразования. Мощность 6кВА/6кВт, универсальный Rack/Tower форм-фактор, высота 4U, поворотный LCD-дисплей, RS232, USB, EPO, Parallel port, слот для карты расширения, встроенная батарея 16х12В*7Ач 5-ти летняя, вход/выход: клеммная колодка
1000716802 | M11RT-10K4U5Y | ИБП Mirotek M11RT двойного преобразования. Мощность 10кВА/10кВт, универсальный Rack/Tower форм-фактор, высота 4U, поворотный LCD-дисплей, RS232, USB, EPO, Parallel port, слот для карты расширения, встроенная батарея 16х12В*9Ач 5-ти летняя, вход/выход: клеммная колодка
ИБП форм-фактор RT без встроенных АКБ с мощным зарядным устройством. Возможно подключение дополнительных модулей АКБ
1000716804 | M11RT-01K2UXL | ИБП Mirotek M11RT двойного преобразования. Мощность 1кВА/0.9кВт, универсальный Rack/Tower форм-фактор, высота 2U, поворотный LCD-дисплей, RS232, USB, EPO, слот для карты расширения, фильтрация RJ11-RJ45, без АКБ, мощное зарядное устройство, вход: IEC C14, выход: 6шт. IEC C13
1000716806 | M11RT-02K2UXL | ИБП Mirotek M11RT двойного преобразования. Мощность 2кВА/1.8кВт, универсальный Rack/Tower форм-фактор, высота 2U, поворотный LCD-дисплей, RS232, USB, EPO, слот для карты расширения, фильтрация RJ11-RJ45, без АКБ, мощное зарядное устройство, вход: IEC C20, выход: 6шт. IEC C13
1000716807 | M11RT-03K2UXL | ИБП Mirotek M11RT двойного преобразования. Мощность 3кВА/2.7кВт, универсальный Rack/Tower форм-фактор, высота 2U, поворотный LCD-дисплей, RS232, USB, EPO, слот для карты расширения, фильтрация RJ11-RJ45, без АКБ, мощное зарядное устройство, вход: IEC C20, выход: 6шт. IEC C13 + 1шт. IEC C19
1000716808 | M11RT-06K2UXL | ИБП Mirotek M11RT двойного преобразования. Мощность 6кВА/6кВт, универсальный Rack/Tower форм-фактор, высота 2U, поворотный LCD-дисплей, RS232, USB, EPO, Parallel port, слот для карты расширения, без АКБ, мощное зарядное устройство, вход/выход: клеммная колодка
1000716809 | M11RT-10K2UXL | ИБП Mirotek M11RT двойного преобразования. Мощность 10кВА/10кВт, универсальный Rack/Tower форм-фактор, высота 2U, поворотный LCD-дисплей, RS232, USB, EPO, Parallel port, слот для карты расширения, без АКБ, мощное зарядное устройство, вход/выход: клеммная колодка
Аксессуары для ИБП
1000716810 | M11RT-BT01K2U5Y | Батарейный модуль для ИБП Mirotek M11RT 1кВА, универсальный Rack/Tower форм-фактор, высота 2U, батарея 2 группы 3х12В*7Ач 5-ти летняя, кабель подключения к ИБП
1000716811 | M11RT-BT02K2U5Y | Батарейный модуль для ИБП Mirotek M11RT 2кВА, универсальный Rack/Tower форм-фактор, высота 2U, батарея 6х12В*7Ач 5-ти летняя, кабель подключения к ИБП
1000716812 | M11RT-BT03K2U5Y | Батарейный модуль для ИБП Mirotek M11RT 3кВА, универсальный Rack/Tower форм-фактор, высота 2U, батарея 8х12В*7Ач 5-ти летняя, кабель подключения к ИБП
1000716813 | M11RT-BT06K2U5Y | Батарейный модуль для ИБП Mirotek M11RT 6кВА, универсальный Rack/Tower форм-фактор, высота 2U, батарея 16х12В*7Ач 5-ти летняя, кабель подключения к ИБП
1000716814 | M11RT-BT10K2U5Y | Батарейный модуль для ИБП Mirotek M11RT 10кВА, универсальный Rack/Tower форм-фактор, высота 2U, батарея 16х12В*9Ач 5-ти летняя, кабель подключения к ИБП
1000716815 | M11RT-SLD | Рельсы для ИБП M11RT
1000716816 | M11-SNMP | Плата Web/SNMP для ИБП M11